## 分析表2
湖北省2008定额综合工日单价分析表(安装)
序号 | 定额编号 | 项目 | 普工 |  |  | 技工 |  |  | 高工 |  |  | 综合工日
|  |  | 工日 | 单价 | 小计 | 工日 | 单价 | 小计 | 工日 | 单价 | 小计 | 综合工日 | 单价
第二册电气
1 | C2-312 | 电度表安装 | 0.04 | 52 | 2.08 | 0.17 | 60 | 10.2 |  |  |  | 0.21 | 58.4762
2 | C2-319 | 电器开关 | 0.16 | 52 | 8.32 | 0.66 | 60 | 39.6 |  |  |  | 0.82 | 58.439
3 | C2-363 | 板式暗开双联 | 0.168 | 52 | 8.736 | 0.672 | 60 | 40.32 |  |  |  | 0.84 | 58.4
4 | C2-388 | 五孔插座 | 0.21 | 52 | 10.92 | 0.85 | 60 | 51 |  |  |  | 1.06 | 58.4151
5 | C2-403 | 单相暗插座5孔 | 0.21 | 52 | 10.92 | 0.85 | 60 | 51 |  |  |  | 1.06 | 58.4151
6 | C2-450 | 测量表 | 0.05 | 52 | 2.6 | 0.19 | 60 | 11.4 |  |  |  | 0.24 | 58.3333
7 | C2-769 | 铜芯电缆120mm | 6.76 | 52 | 351.52 | 2.25 | 60 | 135 | 0.62 | 75 | 46.5 | 9.63 | 55.3499
8 | C2-773 | 铜芯电缆120mm竖直 | 17.16 | 52 | 892.32 | 5.72 | 60 | 343.2 | 2.86 | 75 | 214.5 | 25.74 | 56.3333
9 | C2-785 | 电缆头制作120mm | 0.28 | 52 | 14.56 | 0.83 | 60 | 49.8 | 0.14 | 75 | 10.5 | 1.25 | 59.888
10 | C2-971 | 铝合金桥架200 | 0.35 | 52 | 18.2 | 0.71 | 60 | 42.6 |  |  |  | 1.06 | 57.3585
11 | C2-994 | 电缆沟 | 0.52 | 52 | 27.04 |  | 60 | 0 |  |  |  | 0.52 | 52
12 | C2-1029 | 角钢接地极 | 0.06 | 52 | 3.12 | 0.26 | 60 | 15.6 |  |  |  | 0.32 | 58.5
13 | C2-1035 | 接地母线 | 0.18 | 52 | 9.36 | 0.7 | 60 | 42 |  |  |  | 0.88 | 58.3636
14 | C2-1080 | 避雷网 | 0.08 | 52 | 4.16 | 0.32 | 60 | 19.2 |  |  |  | 0.4 | 58.4
15 | C2-1084 | 柱主筯与QL焊接 | 0.24 | 52 | 12.48 | 0.96 | 60 | 57.6 |  |  |  | 1.2 | 58.4
16 | C2-1210 | 接地网调试 | 2.02 | 52 | 105.04 | 5.05 | 60 | 303 | 1.05 | 75 | 78.75 | 8.12 | 59.9495
17 | C2-1328 | PVC管暗配D25 | 2.39 | 52 | 124.28 | 4.77 | 60 | 286.2 |  |  |  | 7.16 | 57.3296
18 | C2-1342 | 半硬质阻燃管D25 | 2.63 | 52 | 136.76 | 5.27 | 60 | 316.2 |  |  |  | 7.9 | 57.3367
19 | C2-1360 | KBG管暗配D20 | 3.18 | 52 | 165.36 | 4.36 | 60 | 261.6 |  |  |  | 7.54 | 56.626
20 | C2-1444 | 管内穿线2.5mm | 0.27 | 52 | 14.04 | 0.53 | 60 | 31.8 |  |  |  | 0.8 | 57.3
21 | C2-1456 | 管内穿线动力120mm | 0.96 | 52 | 49.92 | 1.92 | 60 | 115.2 |  |  |  | 2.88 | 57.3333
22 | C2-1574 | 半园形吸顶灯d300 | 0.63 | 52 | 32.76 | 1.27 | 60 | 76.2 |  |  |  | 1.9 | 57.3474
23 | C2-1584 | 壁灯 | 0.6 | 52 | 31.2 | 1.2 | 60 | 72 |  |  |  | 1.8 | 57.3333
24 | C2-1826 | 吸顶双管日光灯 | 1.07 | 52 | 55.64 | 2.15 | 60 | 129 |  |  |  | 3.22 | 57.3416
第八册给排水工程
1 | C8-3 | 室外镀锌管D25 | 0.162 | 52 | 8.424 | 0.378 | 60 | 22.68 |  |  |  | 0.54 | 57.6
2 | C8-9 | 室外镀锌管D100 | 0.27 | 52 | 14.04 | 0.63 | 60 | 37.8 |  |  |  | 0.9 | 57.6
3 | C8-89 | 铸铁给水管D100 | 0.34 | 52 | 17.68 | 0.789 | 60 | 47.34 |  |  |  | 1.129 | 57.5908
4 | C8-209 | 室内镀锌管D50 | 0.683 | 52 | 35.516 | 1.593 | 60 | 95.58 |  |  |  | 2.276 | 57.5993
5 | C8-212 | 室内镀锌管D100 | 0.838 | 52 | 43.576 | 1.953 | 60 | 117.18 |  |  |  | 2.791 | 57.6
6 | C8-272 | 承插铸铁给水管 | 0.563 | 52 | 29.276 | 1.313 | 60 | 78.78 |  |  |  | 1.876 | 57.5991
7 | C8-279 | 承插铸铁排水管 | 0.881 | 52 | 45.812 | 2.056 | 60 | 123.36 |  |  |  | 2.937 | 57.6003
8 | C8-359 | 塑料给水管热熔D25 | 0.28 | 52 | 14.56 | 0.654 | 60 | 39.24 |  |  |  | 0.934 | 57.6017
9 | C8-397 | 塑料排水管 | 0.591 | 52 | 30.732 | 1.379 | 60 | 82.74 |  |  |  | 1.97 | 57.6
10 | C8-689 | 螺纹阀门D50 | 0.056 | 52 | 2.912 | 0.13 | 60 | 7.8 |  |  |  | 0.186 | 57.5914
11 | C8-698 | 法兰阀门D50 | 0.132 | 52 | 6.864 | 0.309 | 60 | 18.54 |  |  |  | 0.441 | 57.6054
12 | C8-701 | 焊接法兰阀D50 | 0.117 | 52 | 6.084 | 0.273 | 60 | 16.38 |  |  |  | 0.39 | 57.6
13 | C8-777 | PP-R专用阀门D50 | 0.056 | 52 | 2.912 | 0.131 | 60 | 7.86 |  |  |  | 0.187 | 57.6043
14 | C8-848 | 法兰盘安装 | 0.12 | 52 | 6.24 | 0.28 | 60 | 16.8 |  |  |  | 0.4 | 57.6
15 | C8-862 | 水表盘安装D50 | 0.192 | 52 | 9.984 | 0.448 | 60 | 26.88 |  |  |  | 0.64 | 57.6
16 | C8-889 | 法兰水表 | 1.162 | 52 | 60.424 | 2.71 | 60 | 162.6 |  |  |  | 3.872 | 57.5992
17 | C8-975 | 冼脸盘安装 | 1.156 | 52 | 60.112 | 3.646 | 60 | 218.76 |  |  |  | 4.802 | 58.0741
18 | C8-997 | 淋浴器安装 | 1.344 | 52 | 69.888 | 3.136 | 60 | 188.16 |  |  |  | 4.48 | 57.6
19 | C8-1030 | 蹲式大便器 | 1.382 | 52 | 71.864 | 3.226 | 60 | 193.56 |  |  |  | 4.608 | 57.6007
20 | C8-1035 | 座式大便器 | 1.927 | 52 | 100.204 | 4.497 | 60 | 269.82 |  |  |  | 6.424 | 57.6002
21 | C8-1041 | 小便器安装 | 1.898 | 52 | 98.696 | 4.43 | 60 | 265.8 |  |  |  | 6.328 | 57.6005
22 | C8-1045 | 立式小便器安装 | 2.112 | 52 | 109.824 | 4.928 | 60 | 295.68 |  |  |  | 7.04 | 57.6
第十四册刷油、防腐工程
1 | C14-2 | 管道除锈 | 0.216 | 52 | 11.232 | 0.504 | 60 | 30.24 |  |  |  | 0.72 | 57.6
2 | C14-7 | 动力除锈 | 0.288 | 52 | 14.976 | 0.672 | 60 | 40.32 |  |  |  | 0.96 | 57.6
3 | C14-53 | 管道防锈漆第一遍 | 0.071 | 52 | 3.692 | 0.167 | 60 | 10.02 |  |  |  | 0.238 | 57.6134
4 | C14-54 | 管道防锈漆第二遍 | 0.071 | 52 | 3.692 | 0.167 | 60 | 10.02 |  |  |  | 0.238 | 57.6134
5 | C14-56 | 管道银粉漆第一遍 | 0.074 | 52 | 3.848 | 0.172 | 60 | 10.32 |  |  |  | 0.246 | 57.5935
6 | C14-57 | 管道银粉漆第二遍 | 0.074 | 52 | 3.848 | 0.172 | 60 | 10.32 |  |  |  | 0.246 | 57.5935
7 | C14-119 | 金属结构防锈漆 | 0.037 | 52 | 1.924 | 0.086 | 60 | 5.16 |  |  |  | 0.123 | 57.5935
8 | C14-301 | 管道喷漆 | 0.021 | 52 | 1.092 | 0.049 | 60 | 2.94 |  |  |  | 0.07 | 57.6
9 | C14-1255 | 发泡橡塑瓦块13mmD133 | 1.506 | 52 | 78.312 | 3.514 | 60 | 210.84 |  |  |  | 5.02 | 57.6
10 | C14-1276 | 风管橡塑保温安装20mm | 2.361 | 52 | 122.772 | 5.509 | 60 | 330.54 |  |  |  | 7.87 | 57.6

## 分析表1
湖北2008定额综合工日单价分析表
序号 | 定额编号 | 项目 | 普工 |  |  | 技工 |  |  | 高工 |  |  | 综合工日
|  |  | 工日 | 单价 | 小计 | 工日 | 单价 | 小计 | 工日 | 单价 | 小计 | 综合 工日 | 单价
土石方工程
一 |  | 挖一般土方
1 | G1-28 | 人工挖路槽土方 | 35.17 | 52 | 1828.84 | [6 empty] | 35.17 | 52
2 | G1-34 | 机械挖路槽土方 | 1.36 | 52 | 70.72 | 1.46 | 60 | 87.6 |  |  |  | 2.82 | 56.1418
3 | G1-204 | 反铲挖土方 | 6 | 52 | 312 | 7.78 | 60 | 466.8 |  |  |  | 13.78 | 56.5167
4 | G1-253 | 人工挖沟槽土方 | 66.11 | 52 | 3437.72 |  | 60 |  |  |  |  | 66.11 | 52
5 | G1-259 | 机械挖沟槽土方 | 12.96 | 52 | 673.92 | 11.76 | 60 | 705.6 |  |  |  | 24.72 | 55.8058
二 |  | 石方工程 |  |  | 0
1 | G2-7 | 人工凿沟槽较硬岩 | 217.03 | 52 | 11285.56 |  | 60 | 0 |  |  |  | 217.03 | 52
2 | G2-52 | 挖机挖碴 | 8 | 52 | 416 | 22.66 | 60 | 1359.6 |  |  |  | 30.66 | 57.9126
三 |  | 土石方运输
1 | G3-1 | 人工运土方 | 22.11 | 52 | 1149.72 |  | 60 | 0 |  |  |  | 22.11 | 52
2 | G3-68 | 自卸汽车8T 10KM |  |  | 0 | 37.87 | 60 | 2272.2 |  |  |  | 37.87 | 60
四 |  | 回填方及其它
1 | G4-3 | 填土夯实 | 13.8 | 52 | 717.6 |  | 60 | 0 |  |  |  | 13.8 | 52
2 | G4-6 | 平整场地 | 3.16 | 52 | 164.32 |  | 60 | 0 |  |  |  | 3.16 | 52
3 | G4-25 | 人工开挖砼地面 | 38 | 52 | 1976 |  | 60 | 0 |  |  |  | 38 | 52
基础、结构、屋面
土建工程
一 |  | 桩及地基基础工程
1 | A1-127 | 人工挖孔桩 | 21.21 | 52 | 1102.92 | 49.5 | 60 | 2970 |  |  |  | 70.71 | 57.6003
2 | A1-261 | 锚杆鉆孔、灌浆 | 3.95 | 52 | 205.4 | 9.21 | 60 | 552.6 |  |  |  | 13.16 | 57.5988
3 | A1-265 | 网喷射砼 | 12.25 | 52 | 637 | 28.57 | 60 | 1714.2 |  |  |  | 40.82 | 57.5992
二 |  | 砌筑工程
1 | A2-1 | 水泥砂浆砖基础 | 5.48 | 52 | 284.96 | 6.7 | 60 | 402 |  |  |  | 12.18 | 56.4007
2 | A2-31 | 混水砖墙M5 | 7.24 | 52 | 376.48 | 8.84 | 60 | 530.4 |  |  |  | 16.08 | 56.398
3 | A2-59 | 围墙1砖M5 | 21.89 | 52 | 1138.28 | 26.76 | 60 | 1605.6 |  |  |  | 48.65 | 56.4004
4 | A2-162 | 水泥煤渣砌块M5 | 5.52 | 52 | 287.04 | 6.75 | 60 | 405 |  |  |  | 12.27 | 56.401
5 | A2-311 | M5毛石水砂挡土墙 | 5.91 | 52 | 307.32 | 7.23 | 60 | 433.8 |  |  |  | 13.14 | 56.4018
三 |  | 砼及钢筋砼工程
1 | A3-2 | C20有梁式条基 | 7.18 | 52 | 373.36 | 5.88 | 60 | 352.8 |  |  |  | 13.06 | 55.6018
2 | A3-22 | C20矩形柱 | 13.35 | 52 | 694.2 | 10.92 | 60 | 655.2 |  |  |  | 24.27 | 55.5995
3 | A3-28 | C20梁 | 9.65 | 52 | 501.8 | 7.89 | 60 | 473.4 |  |  |  | 17.54 | 55.5986
4 | A3-34 | C20墙 | 12.59 | 52 | 654.68 | 10.3 | 60 | 618 |  |  |  | 22.89 | 55.5998
5 | A3-43 | C20有梁板 | 8.35 | 52 | 434.2 | 6.84 | 60 | 410.4 |  |  |  | 15.19 | 55.6024
6 | A3-55 | C20整体楼梯 | 3.29 | 52 | 171.08 | 2.69 | 60 | 161.4 |  |  |  | 5.98 | 55.5987
7 | A3-70 | C20预制柱 | 6.12 | 52 | 318.24 | 5 | 60 | 300 |  |  |  | 11.12 | 55.5971
8 | A3-72 | C20预制梁 | 6.31 | 52 | 328.12 | 5.16 | 60 | 309.6 |  |  |  | 11.47 | 55.599
9 | A3-234 | C20商砼有梁板 | 3.14 | 52 | 163.28 | 2.57 | 60 | 154.2 |  |  |  | 5.71 | 55.6007
10 | A3-372 | 预制砼柱安装 | 4.03 | 52 | 209.56 | 3.3 | 60 | 198 |  |  |  | 7.33 | 55.6016
11 | A3-681 | 现浇构件钢筋元 φ8 | 4.18 | 52 | 217.36 | 12.53 | 60 | 751.8 |  |  |  | 16.71 | 57.9988
12 | A3-698 | 现浇构件钢筋螺纹 φ20 | 1.62 | 52 | 84.24 | 4.87 | 60 | 292.2 |  |  |  | 6.49 | 58.0031
13 | A3-708 | 预制构件钢筋元 φ8 | 3.89 | 52 | 202.28 | 11.67 | 60 | 700.2 |  |  |  | 15.56 | 58
14 | A3-714 | 预制构件钢筋螺纹 φ20 | 1.37 | 52 | 71.24 | 4.12 | 60 | 247.2 |  |  |  | 5.49 | 58.0036
四 |  | 金属结构工程
1 | A5-9 | 焊接H型钢柱 | 4.73 | 52 | 245.96 | 11.03 | 60 | 661.8 |  |  |  | 15.76 | 57.599
2 | A5-29 | 焊接H型钢梁 | 6.11 | 52 | 317.72 | 14.27 | 60 | 856.2 |  |  |  | 20.38 | 57.6016
3 | A5-37 | 轻钢屋架制作 | 6.47 | 52 | 336.44 | 15.11 | 60 | 906.6 |  |  |  | 21.58 | 57.6015
4 | A5-117 | 钢梁安装 | 1.08 | 52 | 56.16 | 2.52 | 60 | 151.2 |  |  |  | 3.6 | 57.6
五 |  | 屋面及防水工程
1 | A6-51 | 改性防水卷材 | 2.81 | 52 | 146.12 | 4.21 | 60 | 252.6 |  |  |  | 7.02 | 56.7977
2 | A6-95 | 聚氨酯防水 | 2.04 | 52 | 106.08 | 3.06 | 60 | 183.6 |  |  |  | 5.1 | 56.8
六 |  | 隔热、保温
1 | A7-214 | 珍珠岩保温 | 1.45 | 52 | 75.4 | 2.17 | 60 | 130.2 |  |  |  | 3.62 | 56.7956
2 | A7-252 | 聚苯乙烯泡沫板 | 0.72 | 52 | 37.44 | 1.08 | 60 | 64.8 |  |  |  | 1.8 | 56.8
施工技术措施项目
七 |  | 砼、钢筋砼模板
1 | A9-11 | 带型基础模板 | 10.05 | 52 | 522.6 | 17.87 | 60 | 1072.2 |  |  |  | 27.92 | 57.1203
2 | A9-50 | 矩形柱模板 | 11.56 | 52 | 601.12 | 20.54 | 60 | 1232.4 |  |  |  | 32.1 | 57.119
3 | A9-67 | 梁模板 | 14.61 | 52 | 759.72 | 25.96 | 60 | 1557.6 |  |  |  | 40.57 | 57.1191
4 | A9-84 | 直形墙模板 | 7.77 | 52 | 404.04 | 13.81 | 60 | 828.6 |  |  |  | 21.58 | 57.1196
5 | A9-100 | 有梁板模板 | 12.04 | 52 | 626.08 | 21.4 | 60 | 1284 |  |  |  | 33.44 | 57.1196
6 | A9-281 | 化粪池池壁模板 | 24.99 | 52 | 1299.5 | 44.44 | 60 | 2666.4 |  |  |  | 69.43 | 57.1208
八 |  | 脚手架工程及垂直运输 | [9 empty] | 0
1 | A10-1 | 综合脚手架 | 4.5 | 52 | 234 | 5.5 | 60 | 330 |  |  |  | 10 | 56.4
2 | A10-7 | 19-21层高层增加费 | 1.3 | 52 | 67.6 | 1.59 | 60 | 95.4 |  |  |  | 2.89 | 56.4014
3 | A10-23 | 双排外脚手架 | 4.29 | 52 | 223.08 | 5.24 | 60 | 314.4 |  |  |  | 9.53 | 56.3987
4 | A11-1 | 7-8层垂直运输费 | 16.12 | 52 | 838.24 | 19.71 | 60 | 1182.6 |  |  |  | 35.83 | 56.4008
九 |  | 机械运输及安拆
1 | A12-16 | 履带挖掘机 |  |  |  | 1 | 60 | 60 |  |  |  | 1 | 60
2 | A12-6 | 塔吊 |  |  |  | 60 | 60 | 3600 |  |  |  | 60 | 60
装饰、装修
一 |  | 楼地面工程
1 | B1-17 | 砼垫层 | 4.04 | 52 | 210.08 | 8.21 | 60 | 492.6 |  |  |  | 12.25 | 57.36
2 | B1-19 | 找平层 | 2.57 | 52 | 133.64 | 5.23 | 60 | 313.8 |  |  |  | 7.8 | 57.3641
3 | B1-27 | 水泥砂浆整体面层 | 3.39 | 52 | 176.28 | 6.88 | 60 | 412.8 |  |  |  | 10.27 | 57.3593
4 | B1-70 | 大理石楼地面 | 8.22 | 52 | 427.44 | 16.68 | 60 | 1000.8 |  |  |  | 24.9 | 57.359
5 | B1-96 | 花岗岩楼地面 | 8.35 | 52 | 434.2 | 16.95 | 60 | 1017 |  |  |  | 25.3 | 57.3597
6 | B1-142 | 陶瓷地砖 | 9.58 | 52 | 498.16 | 19.45 | 60 | 1167 |  |  |  | 29.03 | 57.36
7 | B1-311 | 不锈钢管扶手 |  |  |  | 6.97 | 60 | 418.2 | 3.43 | 75 | 257.25 | 10.4 | 64.9471
二 |  | 墙柱面工程 | [9 empty] | 0
1 | B2-25 | 水泥砂桨粉砖墙 | 5.02 | 52 | 261.04 | 10.18 | 60 | 610.8 |  |  |  | 15.2 | 57.3579
2 | B2-45 | 混合砂桨粉砖柱 | 6.13 | 52 | 318.76 | 12.46 | 60 | 747.6 |  |  |  | 18.59 | 57.362
3 | B2-131 | 粘贴大理石 | 18.84 | 52 | 979.68 | 38.26 | 60 | 2295.6 |  |  |  | 57.1 | 57.3604
4 | B2-156 | 干挂花岗岩 | 27.98 | 52 | 1454.96 | 56.81 | 60 | 3408.6 |  |  |  | 84.79 | 57.3601
5 | B2-244 | 200*300瓷板砂浆粘贴 | 13.98 | 52 | 726.96 | 28.39 | 60 | 1703.4 |  |  |  | 42.37 | 57.3604
6 | B2-277 | 240*60面砖砂浆粘贴 | 17.02 | 52 | 885.04 | 34.55 | 60 | 2073 |  |  |  | 51.57 | 57.3597
7 | B2-323 | 轻钢龙骨 | 2.19 | 52 | 113.88 | 5.85 | 60 | 351 | 0.7 | 75 | 52.5 | 8.74 | 59.1968
8 | B2-335 | 九夹板基层 | 7 | 52 | 364 | 18.76 | 60 | 1125.6 | 2.24 | 75 | 168 | 28 | 59.2
9 | B2-387 | 钛金板墙面 | 8.25 | 52 | 429 | 22.09 | 60 | 1325.4 | 2.64 | 75 | 198 | 32.98 | 59.1995
10 | B2-459 | 活动塑料隔断 | 9.04 | 52 | 470.08 | 24.21 | 60 | 1452.6 | 2.89 | 75 | 216.75 | 36.14 | 59.1984
三 |  | 幕墙工程
1 | B3-3 | 点式钢管基层 | 50.9 | 52 | 2646.8 | 136.41 | 60 | 8184.6 | 16.29 | 75 | 1221.75 | 203.6 | 59.2001
2 | B3-14 | 全玻璃幕墙 | 29.63 | 52 | 1540.76 | 79.39 | 60 | 4763.4 | 9.48 | 75 | 711 | 118.5 | 59.1997
3 | B3-18 | 铝合金龙骨幕墙 | 26.8 | 52 | 1393.6 | 71.82 | 60 | 4309.2 | 8.58 | 75 | 643.5 | 107.2 | 59.2006
4 | B3-28 | 隐框玻璃幕墙 | 33.89 | 52 | 1762.28 | 90.91 | 60 | 5454.6 | 10.86 | 75 | 814.5 | 135.66 | 59.2023
四 |  | 天棚装饰工程
1 | B4-2 | 水泥砂浆粉刷天棚 | 4.83 | 52 | 251.16 | 9.81 | 60 | 588.6 |  |  |  | 14.64 | 57.3607
2 | B4-44 | U型轻钢龙骨 | 5.3 | 52 | 275.6 | 14.19 | 60 | 851.4 | 1.69 | 75 | 126.75 | 21.18 | 59.195
3 | B4-63 | T型铝合金龙骨 | 5.94 | 52 | 308.88 | 15.91 | 60 | 954.6 | 1.9 | 75 | 142.5 | 23.75 | 59.1992
4 | B4-134 | 石膏板天棚面层 | 3 | 52 | 156 | 8.04 | 60 | 482.4 | 0.96 | 75 | 72 | 12 | 59.2
5 | B4-175 | 600*600铝合金扣板 | 3 | 52 | 156 | 8.04 | 60 | 482.4 | 0.96 | 75 | 72 | 12 | 59.2
6 | B4-357 | 塑料送风口 | 0.26 | 52 | 13.52 | 0.69 | 60 | 41.4 | 0.08 | 75 | 6 | 1.03 | 59.1456
五 |  | 门窗工程
1 | B5-13 | 镶板门制作 | 9.3 | 52 | 483.6 | 24.91 | 60 | 1494.6 | 2.98 | 75 | 223.5 | 37.19 | 59.2014
2 | B5-14 | 镶板门安装 | 6.7 | 52 | 348.4 | 17.95 | 60 | 1077 | 2.14 | 75 | 160.5 | 26.79 | 59.1975
3 | B5-71 | 双扇玻窗制作 | 5.55 | 52 | 288.6 | 14.86 | 60 | 891.6 | 1.77 | 75 | 132.75 | 22.18 | 59.1952
4 | B5-117 | 铝合金双扇平开窗 | 37.27 | 52 | 1938.04 | 99.87 | 60 | 5992.2 | 11.93 | 75 | 894.75 | 149.07 | 59.2003
5 | B5-149 | 不锈钢双扇全玻地弹门 | 26 | 52 | 1352 | 69.68 | 60 | 4180.8 | 8.32 | 75 | 624 | 104 | 59.2
6 | B5-158 | 铝合金卷闸门 | 16.65 | 52 | 865.8 | 44.62 | 60 | 2677.2 | 5.33 | 75 | 399.75 | 66.6 | 46.2005
7 | B5-173 | 塑钢推拉窗 | 14.2 | 52 | 738.4 | 38.04 | 60 | 2282.4 | 4.54 | 75 | 340.5 | 56.78 | 59.1987
8 | B5-324 | 门窗套 | 19.12 | 52 | 994.24 | 51.24 | 60 | 3074.4 | 6.12 | 75 | 459 | 76.48 | 59.2003
六 |  | 油漆、涂料
1 | B6-5 | 木门调和漆 | 5.94 | 52 | 308.88 | 13.31 | 60 | 798.6 | 1.23 | 75 | 92.25 | 20.48 | 58.58
2 | B6-85 | 木门清漆 | 10.67 | 52 | 554.84 | 23.92 | 60 | 1435.2 | 2.21 | 75 | 165.75 | 36.8 | 58.5812
3 | B6-306 | 抹灰面乳胶漆三遍 | 3.54 | 52 | 184.08 | 7.93 | 60 | 475.8 | 0.73 | 75 | 54.75 | 12.2 | 58.5762
4 | B6-352 | 仿瓷涂料 | 3.25 | 52 | 169 | 7.28 | 60 | 436.8 | 0.67 | 75 | 50.25 | 11.2 | 58.5759
5 | B6-383 | 外墙氟碳涂料 | 8.7 | 52 | 452.4 | 19.5 | 60 | 1170 | 1.8 | 75 | 135 | 30 | 58.58
6 | B6-429 | 贴墙纸 | 5.92 | 52 | 307.84 | 13.26 | 60 | 795.6 | 1.22 | 75 | 91.5 | 20.4 | 58.5755
七 |  | 其它工程
1 | B7-1 | 不锈钢柜台 |  |  |  | 14.47 | 60 | 868.2 | 7.13 | 75 | 534.75 | 21.6 | 64.9514
2 | B7-16 | 酒吧台 |  |  |  | 11.86 | 60 | 711.6 | 5.84 | 75 | 438 | 17.7 | 64.9492
3 | B7-43 | 箱式招牌 |  |  |  | 15.34 | 60 | 920.4 | 7.56 | 75 | 567 | 22.9 | 64.952
4 | B7-109 | 凹凸金属字 |  |  |  | 8.84 | 60 | 530.4 | 4.36 | 75 | 327 | 13.2 | 64.9545
5 | B7-134 | 木质装饰线条 | 2.41 | 52 | 125.32 |  | 60 | 0 | 1.18 | 75 | 88.5 | 3.59 | 59.5599
6 | B7-143 | 石材装饰线条 | 3.08 | 52 | 160.16 | 6.24 | 60 | 374.4 |  | 75 | 0 | 9.32 | 57.3562
7 | B7-172 | 大理石平面浮雕 |  | 52 | 0 | 12.06 | 60 | 723.6 | 5.94 | 75 | 445.5 | 18 | 64.95
8 | B7-214 | 不锈钢管造型 |  | 52 | 0 | 2.14 | 60 | 128.4 | 1.06 | 75 | 79.5 | 3.2 | 64.9688
9 | B7-233 | 镜面玻璃 |  | 52 | 0 | 28.66 | 60 | 1719.6 | 14.12 | 75 | 1059 | 42.78 | 64.9509
10 | B7-251 | 大理石洗潄台 | 76.66 | 52 | 3986.32 | 155.65 | 60 | 9339 |  | 75 |  | 232.31 | 57.3601
11 | B7-262 | 拆除水泥砂浆地面 | 4.5 | 52 | 234 |  | 60 | 0 |  | 75 |  | 4.5 | 52
12 | B7-276 | 拆除瓷板墙面 | 5.32 | 52 | 276.64 |  | 60 | 0 |  | 75 |  | 5.32 | 52
13 | B7-308 | 汽车垃圾外运 | 3.38 | 52 | 175.76 |  | 60 | 0 |  | 75 |  | 3.38 | 52
八 |  | 装饰工程脚手架
1 | B8-1 | 钢管外脚手架 | 2.35 | 52 | 122.2 | 3.52 | 60 | 211.2 |  | 75 |  | 5.87 | 56.7973
2 | B8-6 | 满堂脚手架 | 3.57 | 52 | 185.64 | 5.35 | 60 | 321 |  | 75 |  | 8.92 | 56.7982
3 | B8-8 | 20M以上外墙脚手架 | 0.17 | 52 | 8.84 | 0.26 | 60 | 15.6 |  | 75 |  | 0.43 | 56.8372
九 |  | 垂直运输工程
1 | B9-2 | 7-8垂直运输 | 6.14 | 52 | 319.28 | 9.22 | 60 | 553.2 |  | 75 |  | 15.36 | 56.8021
十 |  | 成品保护
1 | B10-1 | 地砖楼梯 | 0.7 | 52 | 36.4 |  | 60 | 0 |  | 75 |  | 0.7 | 52
2 | B10-6 | 铝合金幕墙 | 0.7 | 52 | 36.4 |  | 60 | 0 |  | 75 |  | 0.7 | 52
市政
上册 道路工程
1 | D2-82 | 路床整形 | 0.18 | 52 | 9.36 | 0.18 | 60 | 10.8 |  |  |  | 0.36 | 56
2 | D2-166 | 碎石底层10CM | 1.31 | 52 | 68.12 | 1.31 | 60 | 78.6 |  |  |  | 2.62 | 56
3 | D2-203 | 水泥碎石稳定层20CM | 2.615 | 52 | 135.98 | 2.615 | 60 | 156.9 |  |  |  | 5.23 | 56
4 | D2-246 | 沥青砼路面6CM(粗粒) | 1.593 | 52 | 82.836 | 2.787 | 60 | 167.22 |  |  |  | 4.38 | 57.0904
5 | D2-256 | 沥青砼路面6CM(中粒) | 1.593 | 52 | 82.836 | 2.787 | 60 | 167.22 |  |  |  | 4.38 | 57.0904
6 | D2-277 | 水泥砼 20CM | 9.126 | 52 | 474.552 | 15.974 | 60 | 958.44 |  |  |  | 25.1 | 57.0913
7 | D2-284 | 水泥商砼 20CM | 2.179 | 52 | 113.308 | 8.716 | 60 | 522.96 |  |  |  | 10.895 | 58.4
8 | D2-350 | 广场砖 200*200 | 15.74 | 52 | 818.48 | 20.98 | 60 | 1258.8 |  |  |  | 36.72 | 56.5708
9 | D2-358 | 侧缘石安砌 | 2.186 | 52 | 113.672 | 2.914 | 60 | 174.84 |  |  |  | 5.1 | 56.571
10 | D3-249 | 空心板梁 | 8.635 | 52 | 449.02 | 8.636 | 60 | 518.16 |  |  |  | 17.271 | 56.0002
中册 市政管网
1 | D5-45 | 管道基础 | 31.105 | 52 | 1617.46 | 20.736 | 60 | 1244.16 |  |  |  | 51.841 | 55.1999
2 | D5-180 | 砼管道铺设 D700 | 8.965 | 52 | 466.18 | 10.758 | 60 | 645.48 |  |  |  | 19.723 | 56.3636
3 | D5-225 | 砼承插式管道铺设 D700 | 8.974 | 52 | 466.648 | 10.756 | 60 | 645.36 |  |  |  | 19.73 | 56.3613
4 | D5-1808 | 雨水捡查井D700 | 1.948 | 52 | 101.296 | 2.436 | 60 | 146.16 |  |  |  | 4.384 | 56.4453
5 | D5-1816 | 污水捡查井D700 | 2.259 | 52 | 117.468 | 2.825 | 60 | 169.5 |  |  |  | 5.084 | 56.4453
钢筋工程
6 | D7-5 | 传力杆 | 11.103 | 52 | 577.356 | 14.777 | 60 | 886.62 |  |  |  | 25.88 | 56.5679
7 | D7-11 | 桥涵护岸钢筋 | 3.479 | 52 | 180.908 | 4.631 | 60 | 277.86 |  |  |  | 8.11 | 56.5682
8 | D7-45 | 市政管网钢筋 | 3.318 | 52 | 172.536 | 4.416 | 60 | 264.96 |  |  |  | 7.734 | 56.5679
9 | D7-48 | 市政管网预制钢筋 | 3.137 | 52 | 163.124 | 4.176 | 60 | 250.56 |  |  |  | 7.313 | 56.5683
下册 拆除工程
10 | D8-7 | 人工拆除砼15CM | 17.4 | 52 | 904.8 | [6 empty] | 17.4 | 52
11 | D8-11 | 机械拆除砼15CM | 6.69 | 52 | 347.88 | 3.98 | 60 | 238.8 |  |  |  | 10.67 | 54.9841
12 | D8-30 | 人工拆除碎石层 | 10.27 | 52 | 534.04 |  | 60 | 0 |  |  |  | 10.27 | 52
技术措施
13 | D9-26 | 基础模板 | 0.673 | 52 | 34.996 | 1.347 | 60 | 80.82 |  |  |  | 2.02 | 57.3347
14 | D9-30 | 横梁模板 | 1.2 | 52 | 62.4 | 2.4 | 60 | 144 |  |  |  | 3.6 | 57.3333
15 | D9-49 | 板梁模板 | 1.363 | 52 | 70.876 | 2.727 | 60 | 163.62 |  |  |  | 4.09 | 57.334
16 | D9-79 | 预制板模板 | 0.74 | 52 | 38.48 | 1.48 | 60 | 88.8 |  |  |  | 2.22 | 57.3333
17 | D9-222 | 钢管脚手架 | 2.46 | 52 | 127.92 | 3.69 | 60 | 221.4 |  |  |  | 6.15 | 56.8
18 | D9-226 | 双排钢管脚手架 | 4.592 | 52 | 238.784 | 6.888 | 60 | 413.28 |  |  |  | 11.48 | 56.8